附件2： 水泥能力验证试验数据存在问题一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 评定结果 | 问题说明 |
| 1 | 陆诚（保康）工程技术有限公司 | 基本满意 | 28天抗折强度（z=-2.16）试验数据结果为可疑值 |
| 2 | 襄阳东磊检测技术服务有限公司 | 基本满意 | 3天抗折强度（z=-2.02）试验数据结果为可疑值 |
| 3 | 陆诚工程技术有限公司襄阳分公司 | 不满意 | 标准稠度用水量（z=2.02）试验数据结果为可疑值；  初凝时间（z=3.25）和终凝时间（z=5.07）试验数据结果为离群值 |
| 4 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司襄阳分公司 | 基本满意 | 28天抗折强度（z=2.43）试验数据结果为可疑值 |
| 5 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | 基本满意 | 终凝时间（z=2.18）试验数据结果为可疑值 |